Dodatečné informace k zadávací dokumentaci:

„Zateplení provozní a administrativní budovy“

většina odpovědí  na dotazy je uvedena ve výkrese F.1-004.

Dotaz: meziskelní příčky oken - pokud ano jak široké a v jakém provedení 
Odpověď: šířka meziskelních lišt je 18 mm v barvě bílé.

Dotaz: bližší specifikace vnějších parapetů

Odpověď: viz. výkres F.1-004, KV/20 - KV/35

Dotaz: pokud se jedná o 3dílnou sestavu, cena sklopného je stejná jak u otevíravo-sklopného

Odpověď: specifikace okenních výplní je daná projektovou dokumentací

Dotaz: pozice 12 a 18 - nevyrobitelné - křídla mají velkou plochu a tudíž bude vznikat průhyb rámu a křídel a hrozí praskání skla. Alternativa A/ hliníkový rám B/ změnit členění

Odpověď: specifikace okenních výplní je daná projektovou dokumentací, pokud jednotlivá okenní křídla mají šířku nad 1200 mm, lze u pozice 12 a 18 provést výplň okenního otvoru v celkové projektované šířce s jednotlivými okenními křídly do šířky 1200 mm.

Dotaz:okna o rozměrech 1200*1800mm a více - taktéž problém, rám bude enormně namáhán.
Odpověď: okenní křídla do šířky 1200 mm budou vyrobena dle projektové dokumentace. Technologie výroby musí zajistit tuhost okenního křídla.

Dotaz: specifikace meziprostorů zda výplní bude MIV nebo zdivo - napojení ? nebo samostatná okna?

Odpověď: MIV jsou popsány ve výkrese F.1-004 a F.1-006

Dotaz: barva oken a rámů - v tech.zprávě se píše bílá, ve výpise oken je specifikace exteriér zelená - rám nebo celé okno?

Odpověď: Odchylně od projektové dokumentace se požaduje bílé provedení jak rámů, tak křídel oken a dveří  (vč.meziskelních lišt)

Dotaz: info o prostupu oken u každého okna nebo stačí u jedné pozice?

Odpověď:  informace o součiniteli prostupu stačí u každé pozice

Dotaz: Vchodové dveře - není specifikována výplň nadsvětlíku

Odpověď: je specifikována na výkrese F.1-004 - plastový sendvič s tepelnou izolací, v barvě dveří - komplet splňuje Uw

S pozdravem

P.Filípek

projektant